## T&D
Division/Region/System | Monthly AIDI | ytd AIDI | Monthly AIFI | ytd AIFI | Monthly CAIDI | ytd CAIDI | Monthly C Min | ytd C Min | Monthly CESO | ytd CESO | Monthly SO | ytd SO | Tot Cust
SYSTEM | 32.1 | 91 | 0.186 | 0.642 | 172.3 | 141.9 | 182210248 | 516656663 | 1057614 | 3641209 | 3218 | 15834 | 5675418
TRANSMISSION | 2.7 | 7.6 | 0.014 | 0.047 | 190.2 | 159.7 | 15177641 | 43022051 | 79808 | 269310 | 26 | 119 | 5675418
T CENTRAL | 2 | 7.3 | 0.005 | 0.028 | 424.4 | 259.3 | 6439982 | 24142781 | 15176 | 93108 | 9 | 38 | 3296865
T NORTH | 7.9 | 13 | 0.039 | 0.127 | 201.3 | 102.4 | 7093028 | 11683552 | 35234 | 114094 | 13 | 44 | 896750
T SOUTH | 1.1 | 4.9 | 0.02 | 0.042 | 55.9 | 115.9 | 1644631 | 7195718 | 29398 | 62108 | 4 | 37 | 1481803
DISTRIBUTION | 26.6 | 77.5 | 0.158 | 0.549 | 167.7 | 141.2 | 150746765 | 439645181 | 898883 | 3113780 | 3183 | 15665 | 5675418
CENTRAL COAST | 45.4 | 102.8 | 0.261 | 0.784 | 173.9 | 131.1 | 13524295 | 30619031 | 77766 | 233606 | 253 | 1202 | 297898
DE ANZA | 15.3 | 43.9 | 0.131 | 0.397 | 116.7 | 110.5 | 3458540 | 9939289 | 29632 | 89913 | 82 | 347 | 226278
DIABLO | 35.4 | 71 | 0.227 | 0.613 | 156.3 | 115.8 | 11617852 | 23294043 | 74338 | 201156 | 115 | 473 | 328202
EAST BAY | 4.9 | 86.9 | 0.042 | 0.467 | 117.4 | 186 | 1876170 | 33199418 | 15977 | 178494 | 69 | 458 | 382183
FRESNO | 34.4 | 78.5 | 0.185 | 0.562 | 186.2 | 139.7 | 15544938 | 35484006 | 83465 | 253999 | 456 | 1831 | 451964
HUMBOLDT | 33.8 | 142.2 | 0.175 | 0.745 | 193.4 | 190.8 | 5202882 | 21855651 | 26906 | 114565 | 145 | 837 | 153720
KERN | 19.5 | 61.7 | 0.111 | 0.451 | 175.6 | 136.8 | 5263230 | 16631905 | 29978 | 121615 | 241 | 970 | 269746
LOS PADRES | 31.2 | 84.3 | 0.259 | 0.752 | 120.4 | 112.1 | 6658748 | 17977334 | 55306 | 160343 | 160 | 667 | 213129
MISSION | 19.5 | 46.2 | 0.124 | 0.363 | 157.8 | 127.3 | 8042580 | 19038932 | 50980 | 149601 | 102 | 392 | 412243
NORTH BAY | 27 | 82.6 | 0.174 | 0.6 | 155.3 | 137.7 | 6757426 | 20696755 | 43509 | 150278 | 121 | 614 | 250617
NORTH VALLEY | 37.5 | 118.7 | 0.236 | 0.802 | 159.2 | 148 | 7769804 | 24583984 | 48819 | 166125 | 211 | 1050 | 207127
PENINSULA | 29.5 | 75.8 | 0.073 | 0.491 | 400.9 | 154.3 | 9181742 | 23619454 | 22901 | 153091 | 91 | 510 | 311597
SACRAMENTO | 15.1 | 74.3 | 0.141 | 0.511 | 106.8 | 145.4 | 4593098 | 22620315 | 43013 | 155606 | 202 | 1325 | 304336
SAN FRANCISCO | 7.3 | 30.9 | 0.051 | 0.309 | 142 | 100 | 3042656 | 12877053 | 21433 | 128761 | 50 | 178 | 417149
SAN JOSE | 28.5 | 59.5 | 0.143 | 0.411 | 199.7 | 144.7 | 12371124 | 25837701 | 61959 | 178566 | 141 | 595 | 433999
SIERRA | 64.6 | 159 | 0.317 | 0.838 | 203.8 | 189.8 | 14964397 | 36808087 | 73429 | 193979 | 152 | 1068 | 231567
SONOMA | 27.6 | 104 | 0.183 | 0.682 | 151.2 | 152.5 | 6308068 | 23766026 | 41714 | 155814 | 121 | 734 | 228466
STOCKTON | 19 | 65.1 | 0.133 | 0.511 | 142.8 | 127.3 | 5808478 | 19914703 | 40675 | 156491 | 214 | 1034 | 306091
YOSEMITE | 35.2 | 83.8 | 0.229 | 0.69 | 153.5 | 121.6 | 8760737 | 20881494 | 57083 | 171777 | 257 | 1380 | 249066
BAY REGION | 16.9 | 65.4 | 0.113 | 0.478 | 150 | 136.7 | 23294104 | 90067269 | 155257 | 658689 | 355 | 1723 | 1378151
C COAST REGIO | 28.1 | 67 | 0.158 | 0.509 | 178.3 | 131.6 | 53237029 | 127031741 | 298544 | 965120 | 829 | 3713 | 1895144
C VALLEY REGI | 27.7 | 72.8 | 0.165 | 0.551 | 167.5 | 132 | 35377383 | 92912108 | 211201 | 703882 | 1168 | 5215 | 1276867
NORTHERN REGI | 34.5 | 115.2 | 0.208 | 0.699 | 166.1 | 164.9 | 38838249 | 129634063 | 233881 | 786089 | 831 | 5014 | 1125216

## Sub (hidden)
Sub Area | Sub HQ | Monthly AIDI | ytd AIDI | Monthly AIFI | ytd AIFI | Monthly CAIDI | ytd CAIDI | Monthly C Min | ytd C Min | Monthly CESO | ytd CESO | Monthly SO | ytd SO | Tot Cust
BAY | MARTIN | 0 | 0.143 | 0 | 0.014296 | 0 | 10 | 0 | 75550 | 0 | 7555 | 0 | 1 | 528463
BAY | OAKPORT | 0 | 7.0013 | 0 | 0.10426 | 0 | 67.2 | 0 | 2454966 | 0 | 36559 | 0 | 2 | 350646
CENTRAL COAST | CONCORD | 0 | 4.1234 | 0 | 0.065913 | 0 | 62.6 | 0 | 1360776 | 0 | 21752 | 0 | 1 | 330010
CENTRAL COAST | CUPERTINO | 0.711 | 0.711 | 0.003419 | 0.003419 | 207.9 | 207.9 | 463686 | 463686 | 2230 | 2230 | 1 | 1 | 652199
CENTRAL COAST | HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394060
CENTRAL COAST | MOSS LANDING | 10.587 | 11.2936 | 0.23067 | 0.23494 | 45.9 | 48.1 | 3184628 | 3397166 | 69388 | 70671 | 5 | 6 | 300805
CENTRAL COAST | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200934
NORTH COAST | COTTONWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79469
NORTH COAST | EUREKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72375
NORTH COAST | MCMAUDE | 0 | 1.9623 | 0 | 0.011452 | 0 | 171.3 | 0 | 929225 | 0 | 5423 | 0 | 2 | 473538
NORTH COAST | TABLE MTN | 0 | 10.1325 | 0 | 0.03779 | 0 | 268.1 | 0 | 1751954 | 0 | 6534 | 0 | 6 | 172905
NORTH COAST | UKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81348
NORTH VALLEY | DEL MAR | 0 | 24.4674 | 0 | 0.22469 | 0 | 108.9 | 0 | 6498529 | 0 | 59677 | 0 | 10 | 265599
NORTH VALLEY | MERCED | 0.1329 | 0.9545 | 0.001397 | 0.013626 | 95.2 | 70 | 26558 | 190669 | 279 | 2722 | 1 | 3 | 199764
NORTH VALLEY | STOCKTON | 0 | 5.3494 | 0 | 0.016261 | 0 | 329 | 0 | 1533359 | 0 | 4661 | 0 | 2 | 286640
NORTH VALLEY | TESLA | 0 | 15.6054 | 0 | 0.30317 | 0 | 51.5 | 0 | 1238412 | 0 | 24059 | 0 | 2 | 79358
NORTH VALLEY | VACA DIXON | 0 | 0.368 | 0 | 0.002667 | 0 | 138 | 0 | 83766 | 0 | 607 | 0 | 1 | 227631
SOUTH VALLEY | BAKERSFIELD | 46.8999 | 46.9151 | 0.02613 | 0.026929 | 1794.9 | 1742.2 | 12610970 | 12615055 | 7026 | 7241 | 2 | 3 | 268891
SOUTH VALLEY | FRESNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439257
SOUTH VALLEY | GATES | 0 | 2.6603 | 0 | 0.007631 | 0 | 348.6 | 0 | 101446 | 0 | 291 | 0 | 4 | 38134
SOUTH VALLEY | PISMO BEACH | 0 | 3.9997 | 0 | 0.007443 | 0 | 537.4 | 0 | 844760 | 0 | 1572 | 0 | 1 | 211208

## Result Data
2021 RELIABILITY INDICES BY DIVISION, AREA & SYSTEM - YTD: | [5 empty] | June
(Excluding 2.5b ME Days, ISO, & Planned Outages)
SOMs (Metrics 2.1 and 2.2)
| AIDI |  | AIFI |  | CAIDI |  | CMIN |  | CESO |  | SO |  |  | YTD June (Unplanned)
Div/Area/System | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly Actual | YTD Actual | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Total Customers | SAIDI (Hours) | SAIFI
SYSTEM | 32.1 | 91 | 0.186 | 0.642 | 172.3 | 141.9 | 182210248 | 516656663 | 1057614 | 3641209 | 3218 | 15834 | 5675418 | 1.5167 | 0.642
[5 empty] | 172.2843 | 141.8915 | 32.1052 | 91.0341
TRANSMISSION | 2.7 | 7.6 | 0.014 | 0.047 | 190.2 | 159.7 | 15177641 | 43022051 | 79808 | 269310 | 26 | 119 | 5675418
Central Area | 2 | 7.3 | 0.005 | 0.028 | 424.4 | 259.3 | 6439982 | 24142781 | 15176 | 93108 | 9 | 38 | 3296865
North Area | 7.9 | 13 | 0.039 | 0.127 | 201.3 | 102.4 | 7093028 | 11683552 | 35234 | 114094 | 13 | 44 | 896750
South Area | 1.1 | 4.9 | 0.02 | 0.042 | 55.9 | 115.9 | 1644631 | 7195718 | 29398 | 62108 | 4 | 37 | 1481803
SUBSTATION | 2.8695 | 5.9096 | 0.013906 | 0.044323 | 206.351 | 133.3285 | 16285842 | 33539319 | 78923 | 251554 | 9 | 45 | 5675418
BAY AREA | 0 | 2.8785 | 0 | 0.05018 | 0 | 57.3631 | 0 | 2530516 | 0 | 44114 | 0 | 3 | 879109
MARTIN | 0 | 0.143 | 0 | 0.014296 | 0 | 10 | 0 | 75550 | 0 | 7555 | 0 | 1 | 528463
OAKPORT | 0 | 7.0013 | 0 | 0.10426 | 0 | 67.2 | 0 | 2454966 | 0 | 36559 | 0 | 2 | 350646
NORTH COAST AREA | 0 | 3.0481 | 0 | 0.013593 | 0 | 224.2351 | 0 | 2681179 | 0 | 11957 | 0 | 8 | 879635
COTTONWOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79469
EUREKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72375
MCMAUDE | 0 | 1.9623 | 0 | 0.011452 | 0 | 171.3 | 0 | 929225 | 0 | 5423 | 0 | 2 | 473538
TABLE MTN | 0 | 10.1325 | 0 | 0.03779 | 0 | 268.1 | 0 | 1751954 | 0 | 6534 | 0 | 6 | 172905
UKIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81348
NORTH VALLEY AREA | 0.025079 | 9.013 | 0.00026346 | 0.086616 | 95.19 | 104.057 | 26558 | 9544735 | 279 | 91726 | 1 | 18 | 1058992
DEL MAR | 0 | 24.4674 | 0 | 0.22469 | 0 | 108.9 | 0 | 6498529 | 0 | 59677 | 0 | 10 | 265599
MERCED | 0.1329 | 0.9545 | 0.001397 | 0.013626 | 95.2 | 70 | 26558 | 190669 | 279 | 2722 | 1 | 3 | 199764
STOCKTON | 0 | 5.3494 | 0 | 0.016261 | 0 | 329 | 0 | 1533359 | 0 | 4661 | 0 | 2 | 286640
TESLA | 0 | 15.6054 | 0 | 0.30317 | 0 | 51.5 | 0 | 1238412 | 0 | 24059 | 0 | 2 | 79358
VACA DIXON | 0 | 0.368 | 0 | 0.002667 | 0 | 138 | 0 | 83766 | 0 | 607 | 0 | 1 | 227631
CENTRAL COAST AREA | 1.9427 | 2.7804 | 0.038135 | 0.050401 | 50.9413 | 55.166 | 3648314 | 5221628 | 71618 | 94653 | 6 | 8 | 1878008
CONCORD | 0 | 4.1234 | 0 | 0.065913 | 0 | 62.6 | 0 | 1360776 | 0 | 21752 | 0 | 1 | 330010
SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200934
CUPERTINO | 0.711 | 0.711 | 0.003419 | 0.003419 | 207.9 | 207.9 | 463686 | 463686 | 2230 | 2230 | 1 | 1 | 652199
HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394060
MOSS LANDING | 10.587 | 11.2936 | 0.23067 | 0.23494 | 45.9 | 48.1 | 3184628 | 3397166 | 69388 | 70671 | 5 | 6 | 300805
SOUTH VALLEY AREA | 13.1709 | 14.1633 | 0.0073379 | 0.0095082 | 1794.9004 | 1489.5937 | 12610970 | 13561261 | 7026 | 9104 | 2 | 8 | 957490
BAKERSFIELD | 46.8999 | 46.9151 | 0.02613 | 0.026929 | 1794.9 | 1742.2 | 12610970 | 12615055 | 7026 | 7241 | 2 | 3 | 268891
FRESNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439257
GATES | 0 | 2.6603 | 0 | 0.007631 | 0 | 348.6 | 0 | 101446 | 0 | 291 | 0 | 4 | 38134
PISMO BEACH | 0 | 3.9997 | 0 | 0.007443 | 0 | 537.4 | 0 | 844760 | 0 | 1572 | 0 | 1 | 211208
DISTRIBUTION TOTAL | 26.6 | 77.5 | 0.158 | 0.549 | 167.7 | 141.2 | 150746765 | 439645181 | 898883 | 3113780 | 3183 | 15665 | 5675418
CENTRAL COAST | 45.4 | 102.8 | 0.261 | 0.784 | 173.9 | 131.1 | 13524295 | 30619031 | 77766 | 233606 | 253 | 1202 | 297898
DE ANZA | 15.3 | 43.9 | 0.131 | 0.397 | 116.7 | 110.5 | 3458540 | 9939289 | 29632 | 89913 | 82 | 347 | 226278
DIABLO | 35.4 | 71 | 0.227 | 0.613 | 156.3 | 115.8 | 11617852 | 23294043 | 74338 | 201156 | 115 | 473 | 328202
EAST BAY | 4.9 | 86.9 | 0.042 | 0.467 | 117.4 | 186 | 1876170 | 33199418 | 15977 | 178494 | 69 | 458 | 382183
FRESNO | 34.4 | 78.5 | 0.185 | 0.562 | 186.2 | 139.7 | 15544938 | 35484006 | 83465 | 253999 | 456 | 1831 | 451964
HUMBOLDT | 33.8 | 142.2 | 0.175 | 0.745 | 193.4 | 190.8 | 5202882 | 21855651 | 26906 | 114565 | 145 | 837 | 153720
KERN | 19.5 | 61.7 | 0.111 | 0.451 | 175.6 | 136.8 | 5263230 | 16631905 | 29978 | 121615 | 241 | 970 | 269746
LOS PADRES | 31.2 | 84.3 | 0.259 | 0.752 | 120.4 | 112.1 | 6658748 | 17977334 | 55306 | 160343 | 160 | 667 | 213129
MISSION | 19.5 | 46.2 | 0.124 | 0.363 | 157.8 | 127.3 | 8042580 | 19038932 | 50980 | 149601 | 102 | 392 | 412243
NORTH BAY | 27 | 82.6 | 0.174 | 0.6 | 155.3 | 137.7 | 6757426 | 20696755 | 43509 | 150278 | 121 | 614 | 250617
NORTH VALLEY | 37.5 | 118.7 | 0.236 | 0.802 | 159.2 | 148 | 7769804 | 24583984 | 48819 | 166125 | 211 | 1050 | 207127
PENINSULA | 29.5 | 75.8 | 0.073 | 0.491 | 400.9 | 154.3 | 9181742 | 23619454 | 22901 | 153091 | 91 | 510 | 311597
SACRAMENTO | 15.1 | 74.3 | 0.141 | 0.511 | 106.8 | 145.4 | 4593098 | 22620315 | 43013 | 155606 | 202 | 1325 | 304336
SAN FRANCISCO | 7.3 | 30.9 | 0.051 | 0.309 | 142 | 100 | 3042656 | 12877053 | 21433 | 128761 | 50 | 178 | 417149
SAN JOSE | 28.5 | 59.5 | 0.143 | 0.411 | 199.7 | 144.7 | 12371124 | 25837701 | 61959 | 178566 | 141 | 595 | 433999
SIERRA | 64.6 | 159 | 0.317 | 0.838 | 203.8 | 189.8 | 14964397 | 36808087 | 73429 | 193979 | 152 | 1068 | 231567
SONOMA | 27.6 | 104 | 0.183 | 0.682 | 151.2 | 152.5 | 6308068 | 23766026 | 41714 | 155814 | 121 | 734 | 228466
STOCKTON | 19 | 65.1 | 0.133 | 0.511 | 142.8 | 127.3 | 5808478 | 19914703 | 40675 | 156491 | 214 | 1034 | 306091
YOSEMITE | 35.2 | 83.8 | 0.229 | 0.69 | 153.5 | 121.6 | 8760737 | 20881494 | 57083 | 171777 | 257 | 1380 | 249066
Bay Area Region | 16.9 | 65.4 | 0.113 | 0.478 | 150 | 136.7 | 23294104 | 90067269 | 155257 | 658689 | 355 | 1723 | 1378151
Central Coast Region | 28.1 | 67 | 0.158 | 0.509 | 178.3 | 131.6 | 53237029 | 127031741 | 298544 | 965120 | 829 | 3713 | 1895144
Central Valley Region | 27.7 | 72.8 | 0.165 | 0.551 | 167.5 | 132 | 35377383 | 92912108 | 211201 | 703882 | 1168 | 5215 | 1276867
Northern Region | 34.5 | 115.2 | 0.208 | 0.699 | 166.1 | 164.9 | 38838249 | 129634063 | 233881 | 786089 | 831 | 5014 | 1125216
DCC-System | 26.5615 | 77.4654 | 0.15838 | 0.54865 | 167.7045 | 141.1934 | 150746765 | 439645181 | 898883 | 3113780 | 3183 | 15665 | 5675378
North DCC | 34.5163 | 115.2082 | 0.20785 | 0.69861 | 166.0599 | 164.9102 | 38838249 | 129634063 | 233881 | 786089 | 831 | 5014 | 1125216
AOR 1 | 32.7173 | 119.1314 | 0.19928 | 0.7407 | 164.1768 | 160.8362 | 19280754 | 70205661 | 117439 | 436504 | 477 | 2621 | 589313
North Valley | 37.5123 | 118.6904 | 0.2357 | 0.80204 | 159.1553 | 147.9849 | 7769804 | 24583984 | 48819 | 166125 | 211 | 1050 | 207127
Sonoma | 27.6105 | 104.0243 | 0.18258 | 0.682 | 151.2218 | 152.5282 | 6308068 | 23766026 | 41714 | 155814 | 121 | 734 | 228466
Humboldt | 33.8465 | 142.1783 | 0.17503 | 0.74528 | 193.3726 | 190.7708 | 5202882 | 21855651 | 26906 | 114565 | 145 | 837 | 153720
AOR 2 | 36.4945 | 110.894 | 0.21728 | 0.65233 | 167.9591 | 169.997 | 19557495 | 59428402 | 116442 | 349585 | 354 | 2393 | 535903
Sierra | 64.6223 | 158.9522 | 0.3171 | 0.83768 | 203.7941 | 189.7529 | 14964397 | 36808087 | 73429 | 193979 | 152 | 1068 | 231567
Sacramento | 15.0922 | 74.3268 | 0.14133 | 0.5113 | 106.7839 | 145.3692 | 4593098 | 22620315 | 43013 | 155606 | 202 | 1325 | 304336
Central DCC | 23.3805 | 66.3243 | 0.13864 | 0.49608 | 168.6447 | 133.6974 | 76531133 | 217099010 | 453801 | 1623809 | 1184 | 5436 | 3273295
AOR 3 | 21.0733 | 80.3226 | 0.13925 | 0.55143 | 151.329 | 145.6617 | 20251448 | 77190216 | 133824 | 529928 | 305 | 1545 | 961002
North Bay | 26.9632 | 82.5832 | 0.17361 | 0.59963 | 155.311 | 137.7231 | 6757426 | 20696755 | 43509 | 150278 | 121 | 614 | 250617
East Bay | 4.9091 | 86.8679 | 0.041805 | 0.46704 | 117.4294 | 185.9974 | 1876170 | 33199418 | 15977 | 178494 | 69 | 458 | 382183
Diablo | 35.3985 | 70.9747 | 0.2265 | 0.6129 | 156.2842 | 115.8009 | 11617852 | 23294043 | 74338 | 201156 | 115 | 473 | 328202
AOR 4 | 16.7746 | 50.0812 | 0.060836 | 0.38676 | 275.7342 | 129.4882 | 12224398 | 36496507 | 44334 | 281852 | 141 | 688 | 728746
Peninsula | 29.4667 | 75.8013 | 0.073496 | 0.49131 | 400.9319 | 154.2838 | 9181742 | 23619454 | 22901 | 153091 | 91 | 510 | 311597
San Francisco | 7.2939 | 30.8692 | 0.05138 | 0.30867 | 141.9613 | 100.0074 | 3042656 | 12877053 | 21433 | 128761 | 50 | 178 | 417149
AOR 5 | 22.2581 | 51.1095 | 0.13293 | 0.38981 | 167.4411 | 131.1135 | 23872244 | 54815922 | 142571 | 418080 | 325 | 1334 | 1072520
Mission | 19.5093 | 46.1838 | 0.12366 | 0.3629 | 157.7595 | 127.2647 | 8042580 | 19038932 | 50980 | 149601 | 102 | 392 | 412243
DeAnza | 15.2845 | 43.9251 | 0.13095 | 0.39736 | 116.7164 | 110.5434 | 3458540 | 9939289 | 29632 | 89913 | 82 | 347 | 226278
San Jose | 28.505 | 59.534 | 0.14276 | 0.41144 | 199.6663 | 144.6955 | 12371124 | 25837701 | 61959 | 178566 | 141 | 595 | 433999
South DCC | 27.7064 | 72.7657 | 0.16541 | 0.55126 | 167.5058 | 131.9996 | 35377383 | 92912108 | 211201 | 703882 | 1168 | 5215 | 1276867
AOR 6 | 39.4951 | 95.0955 | 0.2604 | 0.7709 | 151.6701 | 123.357 | 20183043 | 48596365 | 133072 | 393949 | 413 | 1869 | 511027
Central Coast | 45.3991 | 102.7836 | 0.26105 | 0.78418 | 173.9101 | 131.0713 | 13524295 | 30619031 | 77766 | 233606 | 253 | 1202 | 297898
Los Padres | 31.2428 | 84.3495 | 0.2595 | 0.75233 | 120.3983 | 112.118 | 6658748 | 17977334 | 55306 | 160343 | 160 | 667 | 213129
AOR 7 | 26.2434 | 73.4859 | 0.17609 | 0.59131 | 149.0335 | 124.2771 | 14569215 | 40796197 | 97758 | 328268 | 471 | 2414 | 555157
Stockton | 18.9763 | 65.0614 | 0.13289 | 0.51126 | 142.8022 | 127.2578 | 5808478 | 19914703 | 40675 | 156491 | 214 | 1034 | 306091
Yosemite | 35.1744 | 83.8392 | 0.22919 | 0.68968 | 153.4737 | 121.5616 | 8760737 | 20881494 | 57083 | 171777 | 257 | 1380 | 249066
AOR 8 | 28.8318 | 72.2117 | 0.15719 | 0.52045 | 183.424 | 138.7486 | 20808168 | 52115911 | 113443 | 375614 | 697 | 2801 | 721710
Fresno | 34.3942 | 78.5107 | 0.18467 | 0.56199 | 186.245 | 139.7014 | 15544938 | 35484006 | 83465 | 253999 | 456 | 1831 | 451964
Kern | 19.5118 | 61.6577 | 0.11113 | 0.45085 | 175.5698 | 136.7587 | 5263230 | 16631905 | 29978 | 121615 | 241 | 970 | 269746